Evakueringsplan for Sameiet St. Olav - næringsdelen
Element	Innhold/Beskrivelse
1. Formål	Sikre rask og trygg evakuering av alle personer fra bygget ved brann eller annen fare.
2. Ansvarspersoner	Brannvernleder: (Navn, Tlf.)
	Varabrannvernleder: (Navn, Tlf.)
	Etasjeansvarlige/Soneansvarlige: (Liste) / Brannvernlederne i de ulike bedriftene i Sameiets næringsdel, skal ta opptelling på avtalt møteplass ved evakuering.
3. Alarmeringsprosedyre	Ved oppdaget brann/fare: 1. Varsle umiddelbart ved å utløse manuell brannmelder. 2. Ring Nødnummer 110 (Brann) og meld fra om hendelsen.
4. Evakueringsinstruks (Når alarmen går)	1. Bevar roen. 2. Avslutt det du holder på med. 3. Lukk dører og vinduer. 4. Ikke bruk heis! Bruk nærmeste nødutgang/trapp. 5. Følg skilting for rømningsveier. 6. Gå til det utpekte møtestedet.
5. Rømningsveier & Møteplass	Hovedrømningsveier: Skal være tydelig merket på plantegninger. Alternativ rømningsvei: (Oppgi). Oppsamlingsplass/Møtested: (Spesifikk utendørs lokasjon, f.eks. "Torget ved [Landemerke]").
6. Spesielle hensyn	Assistansebehov: Personer som trenger hjelp (rullestolbrukere, bevegelseshemmede) skal ha en særskilt avtale om bistand fra spesielt oppnevnte hjelpere.
7. Kontroll og Opptelling	Etasjeansvarlige: Sjekk toaletter og kontorer for å sikre at ingen er igjen. Gjennomfør opptelling ved møteplassen mot en ajourført oversikt (f.eks. navneliste/fremmøteliste). Brannvernleder: Rapporter status til Brannvesenet ved deres ankomst.
8. Tilfluktsrom ved annen fare	Plassering: Tilfluktsrom er plassert i U 6 i Parkeringsanlegget. Ved fare er trapper og direkte innganger mest hensiktsmessig. Inngang i fra Olav Vs gate, trapper ned fra Knud Holmsgate, trapper ned fra St. Olavs gate.

9. Vedlegg tegning av
tilfluktsrom